| 浙商银行兰州分行辖内网点弱电维保设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 摄像机 | 录像机 | 报警防区 | 门禁设备 | 语音对讲 | UPS系统 | 网络系统 | 备注 |
| 兰州分行 | 336 | 29台 | 92 | 49套 | 1套 | 1套 | 约1800信息点 | 包含网络交换机、机架式电源、STS、服务器、电视墙、监控平台等 |
| 东部支行 | 79 | 7台 | 13 | 9套 | 1套 | 1套 | 约230信息点 | 包含网络交换机、机架式电源、STS、服务器、监控平台等 |
| 七里河支行 | 66 | 8台 | 35 | 14套 | 1套 | 1套 | 约240信息点 | 包含网络交换机、机架式电源、STS、服务器、监控平台等 |
| 安宁支行 | 69 | 7台 | 10 | 10套 | 1套 | 1套 | 约180信息点 | 包含网络交换机、机架式电源、STS、服务器、监控平台等 |
| 兰州新区支行 | 64 | 5台 | 32 | 14套 | 1套 | 1套 | 约182信息点 | 包含网络交换机、机架式电源、STS、服务器、监控平台等 |
| 城关支行 | 69 | 9台 | 31 | 16套 | 1套 | 1套 | 约260信息点 | 包含网络交换机、机架式电源、STS、服务器、监控平台等 |