中医药传承创新发展示范项目（2026）兰州市中医医院设备维保服务项目（二次）
更正公告
一、项目基本情况
1、项目编号：ZZJ2026-75（包二）
2、项目名称：中医药传承创新发展示范项目（2026）兰州市中医医院设备维保服务项目（二次）
3、采购方式：竞争性磋商
4、首次公告日期：2026年10月20日
5、采购人：兰州市中医医院
6、采购代理机构：中招建项目管理咨询有限公司
二、更正信息
1、更正事项：本项目竞争性磋商文件商务、技术评分条款及第四章服务需求相关条款。
2、更正内容：原磋商文件中：
（1）评审标准：
	序号
	评审因素及分值
	评审项
	评审标准
	评审项分值

	1
	投标报价（10）
	报价
	满足竞争性磋商文件实质性要求，且磋商报价最低的为磋商基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分分别按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×10（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。
说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
	10分

	2
	商务部分（25）
	业绩
	供应商提供近三年维保类项目业绩证明（2023年1月至今），每提供1份得2分，满分10分，不提供不得分。（以中标通知书和合同复印件加盖公章为准）
	10.0分

	
	
	承诺函
	供应商承诺中标后在项目所在地有备件库，出具承诺函得5分，不提供不得分。（满分5分）
	5.0分

	
	
	质量保证
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、商品售后服务管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、医疗器械管理体系认证证书,并提供相关证书及网站查询截图，证书资质范围包含医疗器械的销售或维修。每一个证书得1分，满分5分。（提供证明材料不全不得分）
	5.0

	
	
	授权书
	供应商需提供所更换球管的厂家授权书，提供证明材料得5分，不提供不得分.。
	5.0

	3
	技术部分（67）
	维保总体方案
	投标人针对本项目维保方案，重点、难点分析及解决措施进行综合评分。
①总体方案科学、先进、全面、切实可行得20分；
②总体方案内容完善具体，合理、满足实际需求得15分；
③总体方案措施内容基本全面、符合基本的维保需求得10分；
④总体方案关键有缺项，内容不全面，和项目实际维保需求不符合得5分；
⑤不提供不得分。
	20.0分

	
	
	人员配置
	针对本项目配备人员：
①配备人员框架齐全、科学合理，经验丰富能力强得13分；
②配备人员框架齐全，安排合理，满足项目需求得9分；
③配备人员安排合理，满足项目需求得5分；
④配备人员岗位不健全，一岗多用得1分；
⑤不提供不得分。
	13.0分

	
	
	安全文明施
工方案及措
施
	投标人提供安全文明施工方案及措施：
①制度完善、内容详细、合理、有一定针对性得13分；
②制度完善、内容简单、基本合理、有一定的针对性得9分；
③制度基本完善、内容能够满足项目需求、具有可实施性得5分；
④制度不完善、不合理、针对性差得2分；
⑤不提供不得分。
	13.0分

	
	
	故障响应
	①在满足服务需求的基础上，承诺故障工程师提前1小时到场得3分；满分6分 
②其余情况不得分。注：须提供承诺函并加盖公章。
	6.0分

	
	
	应急措施方案
	投标人根据自身工作经验针对本项目提供突发事件的应急举措（应急响应、应急准备、事后处理等）
①安排全面科学、先进具体、操作性强和项目实际情况密切相关得13分；
②安排合理、具体、可行，符合项目实际情况得9分；
③安排可行，符合项目实际情况得5分；
④安排不符合实际项目情况得2分；
⑤不提供不得分。
	13.0分



现更正为：
	序号
	评审因素及分值
	评审项
	评审标准
	评审项分值

	1
	投标报价（20）
	报价
	满足竞争性磋商文件实质性要求，且磋商报价最低的为磋商基准价，其报价得分为满分。其他供应商的报价得分分别按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/磋商报价）×20（保留小数点后两位，第三位四舍五入）。
说明：磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。
	20分

	2
	商务部分（14）
	业绩
	供应商提供近三年维保类项目业绩证明（2023年1月至今），每提供1份得2分，满分10分，不提供不得分。（以中标通知书和合同复印件加盖公章为准）
	10.0分

	
	
	质量保证
	供应商具有有效的质量管理体系认证证书、商品售后服务管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、医疗器械管理体系认证证书,并提供相关证书及网站查询截图，证书资质范围包含医疗器械的销售或维修。每一个证书得1分，满分4分。（提供证明材料不全不得分）
	4.0

	3
	技术部分（66）
	整体维保技术方案
	针对本项目设备性能、运行特点，制定专项整体维保方案，包含整机软硬件维护、系统检测、故障排查、日常维保、整机调试等完整内容，方案科学合理、体系完善、针对性极强、可落地性高，完全贴合本设备维保需水，得20分；方案整体完整，核心维呆内容齐全，整体可行性较好，仅少量细节略有欠缺，得15分；方案主体内容齐全，主要维保环节夏盖到位， 部分细节不够细化，针对性自好，得10分；方案 框架基本完整，但关键维保环节存在缺失、内容较为笼统，针对性一般，得5分；仅简单罗列 维保内容，无专项细化方案，内容空洞流于形式，得1分；未提供整体维保技术方案，得0分。
	20.0分

	
	
	人员配置
	针对本项目配备人员：配备人员框架齐全、科学合理，经验丰富能力强得4分；配备人员框架齐全，安排合理，满足项目需求得3分；配备人员安排合理，满足项目需求得2分；配备人员岗位不健全，一岗多用得1分；不提供不得分。
	4.0分

	
	
	故障应急维修方案
	针对CT设备常见硬件故障、软件报错、图像伪影、设备停机、扫描异常等各类故障场景，制定全面完善、针对性极强的应急排查、快速抢 修、故障修复、精度复检、后期校验全套处置 方案，响应流程清晰规范、处置措施科学详实、应急机制健全完善、可落地性极强，得14分；应急维修方案完整合理，各类核心故障处置流程齐全，应急保障机制到位，仅部分细节优化空间，得10分；应急方案整体合规，主要 故障处置措施齐全，局部流程不够细化，保障能力良好，得7分；具备基础应急维修思路，但故障处置流程不完善，部分故障场景无对应处置措施，方案实用性一般，得4分；仅简单提及应急维修相关内容，无具体处置流程、处置标准及时效保障，内容流于形式，得1分；未提供任何故障应急维修方案，得0分。
	14.0分

	
	
	突发事件应急预案及安全保障措施
	针对维保及设备使用过程中交叉感染、人员身体不适、人流密集疏散、设备突发故障、各类不可预见安全事件等全部风险场景，制定体系完整、科学规范、落地性极强的安全保障措施及突发事件专项处置预案，场景全覆盖、流程细化、措施详实、可直接执行，得14分；安全保障措施完善、应急预案编制合理，各类主要风险处置流程齐全，整体可行性较好，仅细节略有欠缺，得10分；安全保障措施及预案内容基本完整，可覆盖主要风险场景，部分处置细节不够细化，整体合规可用.得7分；安全借施及应急预案内容不完善，部分关键反险场景缺失对应处置方案，方案合理性、实，生一般，得4分；仅简单提及安全、应念相关概念，无具体处置流程、保障措施，内容空洞流干形式，得1分；未提供任何安全保障措施及突发事件应 急预案，得0分。
	14.0分

	
	
	技术培训及 增值服务
	可提供完善的院内设备操作、日常养护、简易故障自查、安全操作规范、设备质控管理等全套专项培训服务，培训方案体系完整、内容详实、计划清晰、形式多样、完全贴合医院日常使用及维保需求，落地性极强，得14分；可提供设备操作、日常养护、故障自查等主要培训服务，培训方案较为完整，核心内容齐全，整体可行性好，仅少量细节略有欠缺，得10分；具备完整的基础培训方案，可覆盖常规设备使用、养护培训内容，整体满足基本使用需求，得7分；具备基础培训内容，但方案不够系统、内容较为单薄，培训覆盖不全，完整性一般，得4分；仅简单提及提供培训服务，无具体培训计划、培训内容及实施方式，内容空洞、流于 形式，得1分；未提供任何设备培训及增值服务 相关方案、承诺，得0分。。
	14.0分



[bookmark: OLE_LINK1]（2）原磋商文件第四章采购需求第二部分 服务要求8.所有更换的配件须为全新未拆封配件；原装原设备同型号产品。若实施球管更换，所供球管须为全新原装原设备同型号球管一支，球管出厂日期为一年内，出具承诺函。如不更换球管，供方对本项目设备质保期延期一年，所保项目同前，
现更正为：所有更换的配件须为全新未拆封配件。若实施球管更换，所供球管须为该设备医疗器械注册许可涵盖范围内产品一支，球管出厂日期为一年内，出具承诺函。
（3） 原响应文件的开启时间：1.开启：2026年11月02日上午08时30分整（北京时间）
现更正为：1.开启：2026年11月04日上午08时30分整（北京时间）
其他不变。
4、更正日期：2026年10月29日
三、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。
采购人：兰州市中医医院
地址：甘肃省兰州市
采购代理机构：中招建项目管理咨询有限公司
地址：甘肃省兰州市城关区高新飞雁街116号陇星大厦A座1309室
联系人：张佳佳
[bookmark: _GoBack]联系电话：18693149008

2026年10月29日
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